ОТЧЕТ ПО РАБОТАМ 1 КВАРТАЛ 2026 ГОД

- В январе ремонт светильников на опоре и электромонтажные работы у участков  156, 151, 158а, 177, 31-  ИП Мартынов

- В марте ремонт светильников на опоре  и электромонтажные работы у участков 118, 157, 158, 183,112, 96 -  ИП Мартынов

- Произвели демонтаж, монтаж глубинного насоса (аварийный ремонт) -  ИП Поляков В.В.

- Гидродинамическая промывка канализации уч.49 -49А  ИП Вербей Н.С.

- Аварийные работы на сети канализации уч. 49-49А  демонтаж дорожного покрытия, разработка грунта, аренда экскаватора, ремонт трубы наружней канализации, прочистка труб -  ИП Поляков В.В.

- Организация вывоза  строительного мусора жителей   ковшом поселкового трактора в 8м3 контейнеры

- Чистка снега территории аренда экскаватора JCB4CX  4 смены

- Обслуживание очистной установки КОУ-65-АО -  ООО «Сервис-ОС»

- Техническое обслуживание КНС - ООО «РВЭС»

- Ремонт трактора МТЗ- замена генератора – своими силами.

- Ремонт трактора МТЗ- замена стартера – своими силами.

- Произвели ремонт снегоуборщика  Daewoo -  ООО «СК-СТ»

- Произвели диагностику и наладку отопления трактора - ООО ТЕХЦЕНТР «ГРАНД»

- Покупка бензинового генератора Denzel

- Провели диагностику, ремонт и замену камер видеонаблюдения (охрана, ВЗУ), замена роутера (офис) – «Истранет».

- Изготовление  и установка знака о запрете вьезда грузового транспорта более 3.5т.

- Аварийная замена крана в колодце уч.38 – своими силами

- Устранение прорыва воды в колодце у уч. 144 – своими силами

- Благоустройство общественной территории у уч 49-49А после аварийных работ –своими силами.

- Ремонт колодца и асфальтного покрытия у уч. 56А – своими силами

- Восстановление обечаек колодцев  у участков - 131, 129, 128, 127, 126, 124, 122 (2колодца) , 120, 118, 96, 151(2колодца), 149А, 158, 168А, 169, 170, 174, 195 (3 колодца), 197, 141А, 42А. - своими силами.

- Уборка территории поселка после зимнего периода  – своими силами.